светильники стационарные общего назначения встраиваемые ТМ “FERON” серии: DL, CD
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
Настоящая инструкция распространяется на светильники “FERON” со светодиодной или галогенной лампой типоразмера MR16/MR11 с цоколем G5.3/GU5.3 на напряжение 12В постоянного или переменного тока, и 230В/50гЦ переменного тока (лампа не входит в комплект поставки). 

1. Описание
1.1 Светильники предназначены для общего и декоративного освещения жилых и общественных зданий: помещений офисов, торговых и выставочных залов, помещений общественного питания, магазинов, гостиных, коридоров и пр.

1.2 Светильники устанавливаются в нишу из нормально воспламеняемого материала. 

1.3 Для подключения лампы 12В необходимо использовать понижающий трансформатор тока на напряжение 12В (не входит в комплект поставки).
1.4 Светильники предназначены для использования только внутри помещений.

2. Технические характеристики*
	Напряжение питания лампы
	12В AC/DC, 230В/50Гц AC

	Тип рекомендуемой лампы
	MR16
	MR11

	Цоколь лампы
	G5.3/GU5.3

	Максимально допустимая мощность лампы 
	50 Вт
	35 Вт

	Класс защиты от поражения электрическим током
	II (только при использовании лампы 230В в пластиковом корпусе)

	Степень защиты от пыли и влаги
	IP20

	Тип климатического исполнения
	УХЛ4

	Диапазон рабочих температур
	+1...+40°С

	Температура хранения
	-25...+50°С

	Относительная влажность не более
	80% (при 25°С)

	Материал корпуса
	См. на упаковке

	Габаритные размеры
	См. на упаковке

	Встраиваемый размер
	См. на упаковке


*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. маркировку на упаковке и корпусе товара)
3. Комплектность
- Светильник

- Патрон G5.3

- Инструкция по эксплуатации

- Упаковка

4. Меры безопасности

4.1 Все работы со светильником осуществлять только при отключенном электропитании.

4.2 Светильники предназначены для использования только внутри помещений.

4.3 Работу по монтажу и подключению светильника должны осуществлять лица, имеющие необходимые допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику. 
4.4 Не использовать светильник, в случае если нарушена целостность изоляции кабеля питающей сети, либо кабеля понижающего трансформатора тока.

4.5 В светильник можно устанавливать только тот тип и мощность ламп, который указан в данной инструкции.

5. Монтаж и подключение

5.1 Извлеките светильник из упаковки, произведите его внешний осмотр на наличие механических повреждений корпуса светильника и изоляции проводов.
5.2 Установите лампу MR11/MR16 в светильник и подключите к лампе патрон (в комплекте поставки).

5.3 Светильник подключается к питающей сети, согласно приведенной ниже схеме (в случае с лампой 12В), а в случае с лампой 230В, подключите патрон к проводам питающей сети:

[image: image1.png]noMwKaowAR TPaHCHOpUATOp

L
o——11

~220B 50 Ny 128
Oo— v
N





5.4 Для установки светильника в нишу необходимо поднять металлические пружины вверх, пока они не окажутся параллельны, затем установить светильник в нишу соответствующего размера.
5.5 Включите электропитание.

6. Техническое обслуживание
6.1 Все работы по обслуживанию светильника осуществлять только при выключенном электропитании.

6.2 Светильник не требует специального технического обслуживания. Протирку от пыли корпуса и оптического блока светильника осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

6.3 Замену лампы осуществлять по мере необходимости.

7. Возможные неисправности
	Неисправность
	Причина появления
	Способы устранения

	Не включается лампа
	Отсутствие напряжения в сети
	Восстановите напряжение в сети.

	
	Вышел из строя понижающий трансформатор 12В (если установлена лампа 12В)
	Замените понижающий трансформатор

	
	Обрыв контакта, нарушена целостность кабеля питающей сети
	Проверьте подключение и целостность изоляции питающего кабеля

	
	Неправильное подключение 
	Проверьте схему подключения, при необходимости исправьте неисправность.

	
	Перегорела лампа
	Замените лампу


Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.
8. Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

9. Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

11. Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

10. Информация об изготовителе и дата производства.
Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
11. Утилизация

Светильник не содержит в своем составе токсичных и дорогостоящих материалов. По окончании срока эксплуатации светильник следует разобрать по типу материалов и утилизировать как бытовые отходы.
12. Гарантийные обязательства

· Условия гарантии на светильник уточняйте на месте продажи товара. Максимальный срок гарантии на светильник 1 год (12 месяцев) с момента продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника, при условии эксплуатации светильника с указанным в данной инструкции типом ламп.

· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

· Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

· В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием. 

· Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.

· Гарантия недействительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также, в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.
· Срок службы 5 лет.

[image: image2.png]EAL



[image: image3.png]



